ICS 点击此处添加ICS号

CCS点击此处添加CCS号

DA

- 中华人民共和国档案行业标准

DA/T 68.5—

档案服务外包工作规范

第5部分:档案保管服务

Specifications on the work of archive service outsourcing—

Part5:Archives storage service

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家档案局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作流程	1

4.1 总体要求	1

4.2 档案保管服务外包全流程图	2

5 发包方工作规范	2

5.1 总体要求	3

5.2 发包前期准备工作	3

5.3 业务流程监督管理	3

6 承包方工作规范	3

6.1 总体要求	4

6.2 库房建筑	4

6.3 消防、安防系统及设施	4

6.4 库房环境	4

6.5 人员要求	4

6.6业务规程	5

6.7信息化管理	6

7 信用评价与质量监督	6

7.1 信用评价	6

7.2 质量监督	6

附录A（资料性） 档案服务外包能力评估表	7

附录B（资料性） 档案保管服务外包期满出库登记表	11

附录C（资料性） 档案保管服务外包出入库交接文据	12

附录D（资料性） 库房巡查记录表	13

附录E（资料性） 库房日常巡查记录表	14

附录F（资料性） 档案利用服务登记表	16

附录G（资料性） 档案保管服务评价意见示例	17

附录H（资料性） 受理投诉登记表	18

参考文献	19

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DA/T68《档案服务外包工作规范》分为如下部分:

——第1部分:总则;

——第2部分:档案数字化服务;

——第3部分:档案管理咨询服务;

——第4部分:档案整理服务;

——第5部分:档案保管服务;

……

本部分为 DA/T68的第5部分，本文件代替DA/T 67一2017《档案保管外包服务管理规范》。

本部分按照 GB/T1.1—2020给出的规则起草。

本部分由国家档案局提出并归口。

本部分起草单位: 江苏省档案馆、国家档案局经济科技档案业务指导司、苏州市档案馆、江苏鸥迅智能科技有限公司。

本部分主要起草人：

档案服务外包工作规范

第5部分：档案保管服务

- 范围

本部分规定了档案保管服务外包工作的内容、工作流程、发包方工作规范、承包方工作规范、信用评价和质量监督等。

本部分适用于机关、企事业单位和其他社会组织开展的档案保管服务外包工作。

本部分适用于不涉及国家秘密的档案保管服务外包。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T17242	投诉处理指南

GB/T22119	信用中介组织评价服务规范信用评级机构

GB50140		建筑灭火器配置设计规范

GB50370		气体灭火系统设计规范

DA/T68.1	档案服务外包工作规范 第1部分：总则

DA/T45		档案馆高压细水雾灭火系统技术规范

JGJ25		档案馆建筑设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

档案保管服务 archives storage services

在不改变档案所有权和处置权的前提下,发包方将档案委托给承包方保管,承包方为发包方提供档案保管的库房、设备,进行日常保管、安全防护,并按需要提供利用的服务过程。

- 工作流程

4.1

- 总体要求

应明确档案保管服务外包工作流程并严格执行。建立从发包方与承包方签订协议，档案移出发包方库房的清点检查、下架装箱、封箱交接、装车搬运，到承包方入库杀菌消毒、清点上架、保管保护、日常巡检、利用服务、合同到期服务终止等各工作环节制度和操作规程。

4.2

- 档案保管服务外包全流程图

- 发包方工作规范

- 5.1

- 总体要求

    - 合法要求

- 发包方应严格遵守国家法律法规和相关标准，规范档案保管服务外包的发包范围、严格监管流程。

    - 安全要求

- 发包方应制定和落实档案安全管理制度，档案保管服务外包全程不得造成档案实体受损和商业秘密及个人隐私泄露。安全管理应坚持预防为主、全程监管的原则。

    - 可控要求

- 发包方应确保对档案保管服务外包全过程、全方位管控，对承包方人员、工作场所、基础设施、技术能力、业务管理等进行必要的监督、检查，确保档案实体和信息安全。

- 5.2

- 发包前期准备工作

- 5.2.1 明确工作要求

- 发包方应参照DA/T68.1的规定，分析档案保管服务外包的必要性，制定档案保管服务外包工作规划、明确档案保管服务外包负责部门和负责人，明确档案保管服务外包的范围，并建立工作开展过程中档案出入库、运输、保管、利用和信息安全管理等相应的责任和监督制度。

- 5.2.2 选定承包方

- 5.2.2.1 发包方应参照DA/T68.1的要求对承包方进行筛选。列入政府采购范围的档案保管服务外包项目应遵循政府采购法律法规。

- 5.2.2.2 发包方应对承包方的股权结构、法定代表人身份、实际控制人身份、高级管理人员背景进行核实，掌握承包方背景。

5.2.2.3 发包方应重点考察承包方档案库房的产权性质、地理位置、建筑标准、库房面积、保管时限、设施设备等是否满足发包方档案安全保管要求。

- 5.2.2.4 发包方应对承包方的财务状况、项目经验、员工背景、技术能力、管理制度、风险控制等是否满足档案保管服务外包要求进行评估。

- 5.2.2.5 发包方应对承包方的资质、信用、市场评价等进行考察,了解其是否存在不良记录。

- 5.2.2.6发包方应对承包方进行综合能力评估，参见附录A。

- 5.2.3 签订合同及保密协议

- 发包方确定承包方后，应与承包方签订合同及保密协议，合同的签订应符合DA/T68.1的要求，并对责任事故和赔偿作出约定。

- 5.2.4 合同到期处置

- 档案保管服务外包期满续约的，应在期满前重新签订合同；不再续约的，到期应办理期满出库手续，参见附录B。委托销毁的档案按有关规定执行。

- 5.3

- 业务流程监督管理

- 5.3.1 档案出库

- 5.3.1.1 发包方档案出库时，应派专人清点交接验收，监督承包方装箱工作，并与承包方填写交接文据，签章确认，履行出库登记手续，参见附录C。

- 5.3.1.2 出库过程中承包方进入发包方库区时，发包方应全程视频监控并派专人陪同。

- 5.3.2档案运输

- 发包方应对外包保管档案的装箱、运输全过程进行监督；对专车运输、人员、时间和路线进行保密管理，确保档案安全进入协议约定库房。

- 5.3.3档案库房巡查

- 发包方应对承包方的档案库房管理进行定期巡查，确保库区整洁有序、装具符合规范、各类消防、安防设施完备并运行正常，并查阅承包方安全检查、值班、监控、巡视等记录，确保档案保管条件符合要求。巡查间隔时间不得长于半年，巡查记录表参见附录D。

- 5.3.4 档案利用服务

- 发包方应要求承包方按约定提供档案的借阅利用服务，并对服务过程进行全程监督。非发包方调阅、查阅相关档案资料时应征得发包方书面同意。档案利用过程中形成的记录应集中保管并归档备查，参见附录E。

- 5.3.5 人员管理

- 发包方应对承包方的人员及流动情况进行监督，承包方工作人员应熟悉相关档案法规标准并具备岗位所需大专以上学历及业务技能，安保、水电、消防值班等工作人员应持证上岗。

- 5.3.6 运营管理

- 发包方应对承包方的财务状况、高级管理人员变化，股权结构变化等运营情况进行跟踪监督。

- 承包方工作规范

- 6.1

- 总体要求

- 6.1.1 承包方应参照 DA/T68.1的要求,以满足发包方需求为核心，建立档案保管服务体系，确保档案实体和信息完整安全。

- 6.1.2承包方应履行保密义务，不传播、不泄露所保管档案的信息。

- 6.1.3承包方应接受发包方和有关机构的监督管理。

- 6.2

- 库房建筑

- 6.2.1 库房建设应符合JGJ25-2010的相关规定和要求，并按照相关标准报建和年检。

- 6.2.2库房应与办公、工业、商业、民用以及仓库等与档案管理无关的用房保持必要的安全距离。

- 6.2.3不同载体的档案应当分库房保管，不具备条件的应当根据载体类型分区域保管。

- 6.2.4库房区域严禁使用明火，应远离有毒有害气体、易燃易爆物品、放射性物体等。

- 6.2.5库房应具备防火、防盗、防水、防光、防尘、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控等功能。

- 6.3

- 消防、安防系统及设施

- 6.3.1消防系统：参照GB50370、GB50140和DA/T45等标准，根据库房面积大小，采用不会对档案产生二次损害、不会污染环境的高压细水雾自动消防系统或洁净气体消防系统，并配置相关设施，其中火灾报警设施应与119联网。

- 6.3.2安防系统：库房的周边、所有出入口、档案交接室、档案调阅室、档案消毒室、档案存储区域和电梯等，均应设有实时可视监控系统。档案存储区域出入口与档案库房出入口应采用物理隔离。档案库房出入口、档案存储区域出入口和电梯应安装门禁系统和红外线报警设备，且与110联网，人员出入库区应通过安全检查。

- 6.3.3 避雷设施：库房和专用机房应安装避雷装置。

- 6.3.4用电设施：库房应有两路供电线路供电或配置应急电源。

- 6.3.5 消防、安防管理

- 6.3.5.1应按消防规定，每年对消防、安全监控设备和供电线路等运行情况进行检测。制定消防应急预案，每半年演练一次。

- 6.3.5.2 应配备安保力量，建立24小时值班和昼夜定时巡检制度。

- 6.3.5.3 设施设备检查、安全值班、监控巡视记录应长期保存，不少于协议保管期满后10年，以备查阅。

- 6.4

- 库房环境

- 6.4.1库房温湿度应符合档案行政管理部门的相关规定。一般纸质档案存储库房温度控制在14℃-24℃范围内，相对湿度控制在45%-60%范围内；磁性介质档案存储库房温度控制在15℃-27℃范围内，相对湿度控制在40%-60%范围内；每昼夜波动幅度，温度在±2℃范围之内，相对湿度在±5%范围之内。

- 6.4.2库房应配有温湿度记录设备，实现实时测控，相关记录应长期保存。

- 6.4.3库房应设有温湿度自动或人工调节设施。

- 6.5

- 人员要求

- 6.5.1工作人员应熟悉相关档案法律法规及档案工作规章制度和标准，具备岗位所需大专及以上学历和业务技能。

- 6.5.2档案管理岗位人员每年需进行不少于90学时的专业培训，并配备符合岗位所需数量的档案专业中高级技术职称人员。

- 6.5.3消防、安防、水电等工作人员应持证上岗。

- 6.6

- 业务规程

- 6.6.1应明确档案保管业务流程，建立档案交接、运输、保管、出入库、利用服务和业务管理、信息安全等相应责任和管理制度。

- 6.6.2签订协议：发包方与承包方应按规定签订档案保管服务外包协议。期满续约的，应在期满3个月前提醒发包方；不再续约的，到期应办理档案期满出库手续。

- 6.6.3档案运输：应对档案上下架、装箱、上下车、运输等全过程进行安全管理。运送档案时应使用符合档案安全运输要求的车辆，并配备押送员，实行专人专车，运输时间和路线严格保密，实现运输过程全流程安全监控。

- 6.6.4档案入库：在档案交接时，应由专人负责做好清点、验收和装箱工作，并与发包方填写交接文据，双方指定人员签章确认，履行入库登记手续，参见附录C。发包方需进入库房的，承包方应指定专人全程陪同，并全程配备视频监控。

- 6.6.5档案消毒：档案进入库房后，承包方应对其进行安全检查和科学消毒后方可上架保管。

- 6.6.6库房安全管理：库房内不得堆放杂物，防止易燃易爆物品、有毒有害气体或（微）生物进入库房。库房设施设备应整洁有序，承包方管理人员应每日定时进行库房巡查，发现安全隐患和问题及时处理，并做好库房日常记录，参见附录E。库房档案应每年进行检查和清点盘库，确保档案账实相符。

- 6.6.7无主档案处置：3个月以上无主档案的处置应报告县（区）级档案主管部门。

- 6.6.8档案利用服务

- 6.6.8.1承包方应为发包方提供档案利用服务，满足其调阅、查阅档案的日常需求。非发包方调阅、查阅相关档案资料的应征得发包方书面同意。

- 6.6.8.2承包方提供档案利用服务时，应核对利用者身份。利用者需查阅、复制、下载或打印档案的应履行档案利用登记手续。

- 6.6.8.3承包方应建立并提供档案利用服务登记簿，对利用日期、单位、人员、内容和方式等进行逐项登记记录，利用者应签字确认，参见附录F。

- 6.6.8.4承包方提供档案利用递送服务的，应派员通过发送邮件、快递等方式专程及时送达，在核对人员身份和档案调阅清单后，双方履行交接手续。

- 6.6.8.5承包方有权监督利用者保护档案。如利用者违反有关规定，应及时督促其改正，并书面告知发包方。

- 6.6.8.6档案利用服务中形成的相关记录应专门集中保管，按年度归档备查，协议保管期满后档案出库时向发包方移交。

- 6.7

- 信息化管理

- 承包方应重视信息化管理手段在档案保管服务外包中的应用。

- 6.7.1 建立档案保管服务管理信息系统，应采用正版软件进行信息化管理，实现档案保管服务外包信息化，实现档案保管的全流程、全生命周期安全管理，业务流程留痕至少保存6个月、责任可追溯。

- 6.7.2提供安全可靠的档案信息化服务，包括提供保管档案的统计服务和库存盘点等服务，必要时可向发包方提供被保管档案信息访问接口。

- 6.7.3 建立涉及档案保管服务全流程及相关信息系统的信息安全保密制度，加强档案信息的安全管理。

- 6.7.4 应维护发包方档案信息安全，不得擅自复制、摘抄或留存档案信息，不得利用档案谋利。

- 6.7.5 发现档案丢失、缺失或被盗、信息泄露等情况，应立即报告发包方，及时处理，并依法追究有关人员的责任。

- 信用评价与质量监督

- 7.1

- 信用评价

- 7.1.1 发包方可对承包方的工作质量进行评价，必要时出具评价意见，参见附录G。

- 7.1.2 承包方应根据企业信用评价建立企业信用评价档案。

- 7.1.3 承包方应配合档案主管部门及其他有关部门对保管业务、档案安全与保密等各项监督检查，并纳入信用评价。

- 7.2

- 质量监督

- 7.2.1 发包方档案保管服务工作应接受档案主管部门及其他有关部门监督。发现档案遗失和损毁的，应向县（区）级档案主管部门报告。

- 7.2.2 承包方档案保管服务工作应接受档案主管部门及其他有关部门监督。发现档案遗失和损毁的，应向县（区）级档案主管部门报告。

- 7.2.3 采用第三方监督，应参照 DA/T68.1、GB/T22119有关要求开展质量监督工作。

- 7.2.4承包方应建立服务质量投诉机制，对外公布投诉联系方式。

- 7.2.5 承包方应按照 GB/T17242的要求建立投诉受理机构，定期或不定期收集各方反馈意见和建议并建立反馈意见档案，参见附录H。

- 7.2.6 发包方和承包方发生服务质量争议时，双方应协商处理；协商不成的，可申请调解、仲裁或提请诉讼。

附录A

（资料性附录）

档案服务外包能力评估表样式

发包方应对承包方进行综合能力评估，档案服务外包能力评估表样式见表 A.1

表 A.1  档案服务外包能力评估表

| 序号 | 评估项目 | 评估标准 | 基础 关键项 | 评估方法 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基本条件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法人资格 | 法人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人 | 必备 | 查阅公司章程及相关资料 |  |
| 2 | 信用评价 | 承包方工作人员无犯罪记录且近三年法定代表人、主要负责人、实际控制人未被列入失信人员名单 |  | 查阅相关资料 |  |
| （二）公司规模 |  |  |  |  |  |
| 3 | 注册资本 | 注册资本≥2000万元人民币 |  | 查阅营业执照 |  |
| （三）档案保管场所建设 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自有档案库房 | 选址布局、建筑设计、档案保护、消防设计、库房设备等符合相关要求的自有库房，面积≥5000㎡ | 必备 | 查阅不动产产权证 | 承包方具备自有档案库房，是衡量能否应对如郑州大水突发自然灾害等应急能力的重要指标。 |
| 5 | 租用档案库房 | 选址布局、建筑设计、档案保护、消防设计、库房设备等符合相关要求，租用年限满足发包方要求，且面积≥2000㎡ |  | 查阅租赁合同 |  |
| 6 | 库房环境 | 库房具备防火、防盗、防水、防尘、放光、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控等功能，有完整的温湿度数据记录且能保存3年 | 必备 | 查阅资料和现场查看 |  |
|  |  | 配备智能化库房环境管理控制系统，能实时测（监）控 |  |  |  |
| 7 | 消防系统 | 新建或租赁（改建）的档案库房具备完整的报建（设计审图、合格检测、竣工验收）和年检合格资料，且时间与上述资料吻合 | 必备 | 查阅资料和现场查看 |  |
|  |  | 具备自动消防灭火系统、自动火灾报警系统且与119联网、具备匹配的消防水源，通过消防年检 |  |  |  |
| 8 | 安防系统 | 部署库区周界电子巡查设施与防护装置；建立24h值班制，对值班室进行录像监控；设置视频监控，保存红外报警防盗数据；安装档案库房门禁系统；与110联网 | 必备 | 现场查看和查阅记录 |  |
|  |  | 红外报警防盗数据能保存90天，库房采用电子门禁系统 |  |  |  |
|  |  | 红外报警防盗数据能保存6个月，且库房监控范围实现全覆盖 |  |  |  |
| 9 | 供电系统 | 有两路供电线路供电或配置应急电源 | 必备 | 现场查看 |  |
| 10 | 档案附属技术用房 | 设置档案办公用房、阅览用房和档案接收、整理、消毒、数字化、安全监控、服务机房、展览室、修复室或缩微用房 |  | 现场查看 |  |
| 11 | 档案库房照明 | 档案库房采用无紫外线光源照明 |  | 现场查看 |  |
| （四）档案交接与运输 |  |  |  |  |  |
| 12 | 档案运输车辆 | 配备档案外包服务自有专用运输车辆≥2辆 | 必备 | 现场查看 |  |
| 13 | 档案押送人员 | 配备具有相关岗位证书的押送人员≥2名 |  | 查阅岗位证书 |  |
| 14 | 技术条件 | 运输车辆应配备消防应急设施 |  | 现场查看 |  |
|  |  | 档案交接、运输过程实现全流程安全监控，且影像记录能保存6个月 |  | 现场查看和查阅记录 |  |
| （五）档案装具 |  |  |  |  |  |
| 15 | 档案装具 | 安装开放式固定架或五节柜 |  | 现场查看 |  |
|  |  | 安装符合国家标准的手动或智能电动密集架 |  |  | 密集架在七防两控中起到二次保护作用 |
| （六）人员管理 |  |  |  |  |  |
| 16 | 档案业务及管理人员 | 档案管理岗位人员每年需进行不少于90学时的专业培训，并配备符合岗位所需数量的档案专业中高级技术职称人员 | 必备 | 查阅资料和现场测试相关知识 |  |
| 17 | 其他岗位人员 | 消防、安防、水电等工作人员均持证上岗 | 必备 |  |  |
| （七）信息化管理和档案利用服务 |  |  |  |  |  |
| 18 | 档案查阅 | 具备查档场所，设施齐全，配备≥2名档案查阅服务人员 |  | 查阅资料和现场查看 |  |
|  |  | 独立阅档室，全程监控的数字化加工室，监控录像应留存6个月；如进行线上调阅应能实现全程闭环监控及操作 |  |  |  |
| 19 | 档案管理信息系统 | 配置数字档案管理系统，提供线上检索利用专线服务，能向发包方提供被保管档案信息访问接口 |  | 查阅资料和现场查看 |  |
| （八）档案安全管理 |  |  |  |  |  |
| 20 | 档案安全管理 | 每年对所保管的档案进行不少于一次清点盘库 |  | 查阅资料和现场查看 |  |
| （九）制度建设 |  |  |  |  |  |
| 21 | 制度建设 | 建立档案运输、出入库、安全保卫、科学管理、保管、安全保密、信息安全、利用服务、统计、销毁、应急管理等制度，各种登记表和账簿齐全 | 必备 | 查阅资料和现场查看 |  |

附录B

（资料性附录）

档案保管服务外包期满出库登记表 见表B.1

表B.1  档案保管服务外包期满出库登记表

| 序号 | 档案出库时间 | 档案门类 | 档案数量 | 取回原因 | 办理人 | 批准人 | 取回人 | 取回时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（本表一式两份，发包方和承包方各留存一份）

附录C

（资料性附录）

档案保管服务外包出入库交接文据样式见表C.1

| 表C.1 档案保管服务外包出入库交接文据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移出 单位 |  |  |  |  |  |  | 接收 单位 |  |  |  |  |
| 档案 类别 | 保管 期限 | 起止 年度 |  | 目录号或分类号 |  | 案卷（件）起止号 | 实体数量(卷、件、张) | 文件级电子目录条数 | 无原文电子目录条数 | 电子文件个数 | 其它材料(检索工具、参考资料等) |
| 附明细 页 |  | 合计 |  |  | 卷， 件， 张 |  |  |  |  |  |  |
| 移出说明： |  |  |  |  |  |  | 接收说明： |  |  |  |  |
| 移出方 | 单位名称（印章） |  |  |  |  |  | 接收方 | 单位名称（印章） |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  |
|  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |

备注：（本表一式两份，发包方和承包方各留存一份）

附录D

（资料性附录）

发包方应对承包方档案库房进行定期巡查，间隔时间不得长于半年，库房巡查记录表样式见表D.1

表D.1  库房巡查记录表

| 巡查时间 |  |
| --- | --- |
| 巡查人员 |  |
| 巡查 问题 记录 | （温湿度监测调控设备、安防设备、消防设备等是否正常运行、有无安全隐患等其他情况） 发包方巡查人签字： 日期： |
| 问题 解决 反馈 | 承包方责任人签字： 日期： |

备注：（本表一式两份，发包方和承包方各留存一份）

附录E

（资料性附录）

承包方管理人员应每日定时进行库房巡查，库房日常巡查记录表样式见表E.1

表E.1  库房日常巡查记录表

____年____月档案库房日常巡查记录表（参考样式1）

| 项目 时间 |  | “七防两控”系统设施是否正常 | “七防两控”台账记录是否完备 | 档案、标识、系统管理是否一致、到位 | 环境卫生是否符合要求 | 门窗是否关闭 | 照明电源是否正常 | 档案装具是否正常 | 巡查人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期二 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期三 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期四 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期五 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期六 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

七防两控指：防火、防盗、防水、防光、防尘、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控功能；

巡查符合要求打√；不符合打×，并在备注栏填写说明。

____年____月第___周档案库房日常巡查记表（参考样式2）

| 项目 时间 |  | 消防系统运行是否正常 |  | 安防系统运行是否正常（有无报警现象） |  | 温湿度控制系统运行是否正常 |  | 门窗是否关闭 |  | 档案装具是否正常 |  | 环境卫生是否符合要求 |  | 照明电源是否正常 |  | 墙面、屋顶、地面有无渗漏水现象 |  | 是否有其它异常情况（虫害等） |  | 巡查人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  |
| 星期一 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期二 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期三 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期四 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期五 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期六 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

是打“√”，否打“×”表示；

每天上、下午各巡查一次；

打×的情况立即整改并反馈给管理员，未解决问题需填写整改报告（另附表）。

附录F

（资料性附录）

承包方应为发包方提供档案利用服务，档案利用服务登记表样式见表F.1

表F.1  档案利用服务登记表

| 调阅单位 |  |  |  |  | 调阅日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房管理员 |  | 送档负责人 |  | 驾驶员 |  | 车牌号 |  |
| 部门 | 箱号 | 原锁条编号 | 借阅人 | 管理员 | 现锁条编号 | 归还人 | 管理员 |
| 出库交接 | 库房管理员 |  | 送档负责人 |  | 出库交接时间 | 月 日 时 分 |  |
| 现场交接 | 到客户时间 | 月 日 时 分 |  |  | 调阅结束时间 | 月 日 时 分 |  |
| 入库交接 | 库房管理员 |  | 送档负责人 |  | 入库交接时间 | 月 日 时 分 |  |
| 发包方意见（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |

附录G

（资料性附录）

档案保管服务评价意见示例

甲方： 乙方： 根据双方签订的档案保管服务协议，项目期为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。根据项目实施情况，形成服务评价意见如下： 基本情况 服务项目 服务人员 其他情况说明 评价内容 服务质量 过程管理 安全管理 项目人员素质 总体评价（满意度评价） 改进意见和建议 单位盖章（发包方） 年 月 日

附录H

（资料性附录）

承包方应建立投诉受理机构并填写受理投诉登记表,受理投诉登记表样式见表 H.1

表 H.1  受理投诉登记表

| 投诉方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投诉方联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投诉方地址 |  | 邮编 |  |
| 投诉受理时间 |  | 受理人 |  |
| 投诉内容 |  |  |  |
| 投诉处理意见 | 年 月 日 |  |  |
| 经办人 |  | 批准人 |  |

参考文献

[1] 《中华人民共和国档案法》

[2] 《中华人民共和国档案法实施条例》

[3] 《全国档案馆设置原则和布局方案》

[4] 监察部、人社部、国家档案局《档案管理违法违纪行为处分规定》

[5] 国家档案局《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》

[6] 国家档案局《电子档案移交与接收办法》

[7] 国家档案局《档案执法监督检查工作暂行规定》

[8] 国家档案局《档案行政处初程序着行规定》

[9] 国家档案局《档案工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》

[10] 建标[2008]51号 档案馆建设标准

[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》

[12] 中华人民共和国公安部《公安部消防119号令》

[13] 国家保密局、国家市场监督管理总局《国家秘密载体印制资质管理办法》

[14] 国家保密局《涉密信息系统集成管理办法》

[15] 国家档案局《档案工作突发事件应急处置管理办法》

[16]]国家档案局《档案数字化外包安全管理规范》